### Lei nº 88/95

Dispõe sobre obras de infra- estrutura a serem executadas para implantação de loteamento no Município de Estiva e dá outra providências.

O Povo de Estiva, por seus representantes na Câmara Muncipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Qualquer loteamento para fins residenciais, somente poderá ser implantado mediante a execução de “Termo de Compromisso” firmado entre as partes, proprietários e Prefeitura, do qual constarão obrigatoriamente, as seguintes infra- estruturas.

- Topografia

- locação do sistema viário, definindo as quadras.

- Locação dos lotes com piquetes de cimento

II -  Terraplenagem

- abertura do sistema viário, fazendo os cortes até o grayde definido em projetos.

III – Drenagem Pluvial

- implantação de drenagem subterrânea, em conformidade com as especificações técnicas definidas no projeto;

- implantação de drenagem superficial, colocando meio- fio e sarjetas conforme especificação em projeto, em todo sistema viário;

- drenagem na crista e pé dos taludes, a fim de se evitar erosão nos mesmos.

IV – Plantação de gramas nos ludes, conforme especificados na  licença ambiental.

V – Implantação do sistema de  escoamento sanitário.

VI – Implantação do sistema de abastecimento de água.

VII – Pavimentação poliédrica em todo o sistema viário utilizando para elevação a base material de alta qualidade.

VIII – Implantação do sistema de iluminação pública.

Art. 2º - Como garantia de execução das obras descriminadas no artigo anterior, será caucionada 25% (vinte e cinco por cento) da área total a ser loteada, cujos lotes serão definidos pela Prefeitura em função de cada obra especificamente.

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a negociar com os proprietários de loteamentos a serem implantados a  participação do Município na execução de benfeitorias e/ou melhorias e o uso do maquinário e equipamentos municipais em à título de subsídios, em projetos de abrangência social e de interesse do Município.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Estiva, 24 de abril de 1995.

Mauro Ribeiro de Andrade

Prefeito Municipal